## I_32 Mór kistérség
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Vagyonkezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 11-18485-1-009-00-10 |  |  | I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt)
Tervezett éves forrás 2019 év: |  | 24800 |  |  | eFt | Állami támogatás- Önkormányzati forrás
Tervezett költség 2019 év |  | 6700 |  |  | eFt | Önkormányzati forrásból: |  |  | eFt
Tartalék, hiány: |  | 18100 |  |  | eFt | Önkormányzati tartalék forrás: |  | 24800 | eFt | (Önkormányzati nyilatkozat alapján)
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | Mór 1000+250 m3-es medencéhez vezető közlekedő út javítása (pl.: mart aszfalt) támfal építése (löszös, omlékony terület) 161 fm teljes hossz, 3 fm széles, 483 m2 út, 15 fm támfal építése | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5500 | Önkormányzati forrás | 2019.január | 2019.december | x
2. | Mór, Kiserdő utcai vízvezeték építés kb. 840fm Műszaki lehetőség vizsgálata, hidraulikai modell készítéssel, majd vízjogi engedélyezési terv készíttetése | igen | Mór Város Önkormányzata* | 1200 | Önkormányzati forrás | 2019.január | 2019.december | x
3. | Mór, Kiserdő utcai vízvezeték építés kb. 840fm Kivitelezés | igen | Mór Város Önkormányzata* | 25000 | Önkormányzati forrás | 2020. | 2020. |  | x
4. | Mór, Táncsics u. 19-től Kisfaludi u. kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm (tervezés) | igen | Mór Város Önkormányzata* | 300 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2020. | 2020. |  | x
5. | Biztonságtechnika kiépítése telephelyeken 1db Mór kistérség | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2020. | 2020. |  | x
6. | UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáti kút I-es kút 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 8500 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2021. | 2021. |  | x
7. | Online vízminőség mérő műszer, bejelzéssel Mór kistérség vízhálózat 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2022. | 2022. |  | x
8. | Új vezetékek kiépítése, (körvezeték) 600fm Mór kistérség | igen | Mór Város Önkormányzata* | 9000 | Önkormányzati forrás | 2022. | 2022. |  | x
9. | Mór Szőlőhegy, zárkertek ivóvíz ellátása 6000fm Mór ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 90000 | Önkormányzati forrás | 2022. | 2023. |  | x
10. | UV fertőtlenítő beépítése Mór Kajmáti kút II-es kút 1db | igen | Mór Város Önkormányzata* | 8500 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2021. | 2021. |  | x
11. | Mór, Táncsics u. 19-től Kisfaludi u. kereszteződésig NA 80 AC cső cseréje D110 KPE-re 39 fm | igen | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS + Önkormányzati forrás | 2024. | 2024. |  |  | x
12. | II. ütem Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Agyag u. tömbbelső ivóvíz nyomóvezeték és az I. ütem megépült szakaszának összekötése az Agyag utcával (körvezeték) összekötő ivóvízvezeték hossza: 145 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Önkormányzati forrás | 2025. | 2025. |  |  | x
13. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 400fm Mór vízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 8000 | Önkormányzati forrás | 2025. | 2025. |  |  | x
14. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Söréd ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2025. | 2025. |  |  | x
15. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bodajk ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2026. | 2026. |  |  | x
16. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Csákberény ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2026. | 2026. |  |  | x
17. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Bakonycsernye ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2027. | 2027. |  |  | x
18. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Gánt ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2027. | 2027. |  |  | x
19. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint 200fm Balinka ivóvízhálózat | igen | Mór Város Önkormányzata* | 4000 | Önkormányzati forrás | 2028. | 2028. |  |  | x
20. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Nagyveleg ivóvízhálózat Arany J. u. ivóvízvezeték összekötése 280 fm NA 110 KPE, tűzcsap helye: 05/27 hrsz. Közterületi út: 053 hrsz. | igen | Mór Város Önkormányzata* | 6000 | Önkormányzati forrás | 2029. | 2029. |  |  | x
21. | Ivóvízhálózat bővítése önkormányzati igények szerint Csókakő ivóvízhálózat Aranyhegy vízellátásának kiépítése I. verzió NA 150 vezetékt | igen | Mór Város Önkormányzata* | 14000 | Önkormányzati forrás | 2030. | 2030. |  |  | x
22. | Bodajk III. kút helyett új kút tervezése | igen | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Önkormányzati forrás | 2031. | 2031. |  |  | x
23. | Bodajk III. kút helyett új kút fúrása | igen | Mór Város Önkormányzata* | 30000 | Önkormányzati forrás | 2033. | 2033. |  |  | x
…
Fejlesztési ütem | Tervezett feladatok nettó költsége a teljes ütem tekintetében (eFt) | Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem | 0 | -
II. ütem | 66500 | -
III. ütem | 89000 | -
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni