## I_32 Mór kistérség
Gördülő fejlesztési terv a 2019 - 2033 időszakra
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA
Ellátásért felelős: |  |  |  |  | Mór Város Önkormányzata
A tervet benyújtó szervezet megnevezése: |  |  |  |  | ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése: |  |  |  |  | Fejérvíz Zrt
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése: |  |  |  |  | Közműves ivóvízellátás
Üzemeltetés formája: |  |  |  |  | Vagyonkezelt
Víziközmű-rendszer kódja, megnevezése: ** |  |  |  |  | 11-18485-1-009-00-10 |  |  | I/32. Mór Kistérségi Vízmű-V (Mór, Bodajk, Balinka, Bakonycsernye, Csókakő, Csákberény, Söréd, Nagyveleg, Gánt)
Tervezett éves forrás 2019: |  | 23187 |  |  | eFt | Vagyonkezeléses ÉCS
Tervezett költség 2019 év: |  | 18310 |  |  | eFt
Tartalék, hiány: |  | 4877 |  |  | eFt
Fontossági sorrend | Felújítás és pótlás megnevezése | Vízjogi engedély köteles-e felújítás, pótlás | Az érintett ellátásért felelős(ök) megnevezése | Tervezett nettó költség | Forrás megnevezése*** | Megvalósítás várható időtartama |  | Tervezett időtáv****
|  |  |  | (eFt) |  | Kezdés | Befejezés | Rövid | Közép | Hosszú
1. | A rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a ténylegesen rendelkezésre álló összeg 15%-a: |  | Mór Város Önkormányzata* | 3478 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
2. | Bodajk, Dózsa Gy. U. 35-től Táncsics u 6-ig 70 fm vas vízbekötés kiváltása. D25 KPE-re | nem | Mór Város Önkormányzata* | 700 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
3. | Mór felsőzónai átemelő szivattyú patron és szivattyú csere | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
4. | Mobil vegyszeradagoló beszerzése a kistérségi rendszerre ((vegyszeradagoló szivattyú tartállyal, kármentő edényzettel, adagolófej, csatlakozó, stb) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
5. | UV fertőtlenítő tervezés | igen | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
6. | Bodajk Kajmáti I., II. kutak kútaknájában zsomp kialakítása, zsompszivattyú beszerzése 2dbx70000Ft | nem | Mór Város Önkormányzata* | 140 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
7. | Mór Kajmáti I-kút klórozó meghajtó szivattyú beszerzése és cseréje | nem | Mór Város Önkormányzata* | 100 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
8. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka-Mecsér, Dorschner út 37-47. 80 fm NA 80 AC -ről NA 110 KPE-re tervdokumentáció készítéssel | igen | Mór Város Önkormányzata* | 2400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
9. | Gánt Szoc.Otthon területén lévő régi vízműépület bontása vagy átadása a Gánti szociális intézménynek , gázbekötés megszüntetése | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
10. | Vízbekötés felújítás 30 db Mór Kt. Vízmű | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3900 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
11. | Vízmű épület hőszigetelése Bakonycsernye vízműtelep 180m2 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
12. | Csókakő II. 2x100 m3 medence ajtó és víztér ajtók cseréje 4 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 330 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
13. | Gaja patak feletti NA 250 csőhíd csere Balinka hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
14. | Vízmű épület járólap felújítás Gánt vízműtelep 32m2 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 270 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
15. | 150 m3 medence épület aljzat járólapozás Gánt medence 20m2 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 150 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
16. | Csókakő I. 2x100 m3 medence ajtók és víztér ajtók cseréje 4 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 320 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2019.január | 2019. december | x
17. | Nagyvelegi távvezeték csőhíd NA 150-es és szerelvények cseréje 16fm | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
18. | Bányász u. csőhíd csere NA 100 Mór hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
19. | Csókakő II. átemelőnél múködő klórozó helyett hypo adagoló kiépítés | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
20. | Irányítástechnikai adatok átvitele mobiltelefonra | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
21. | Csomópont felújítás 1 db évente Bodajk hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2030. |  | x | x
22. | Csomópont felújítás 1 db évente Balinka hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2025. |  | x | x
23. | Csomópont felújítás 1 db évente Balinka-Mecsér, Bakonycsernye hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2026. |  | x | x
24. | Csomópont felújítás évente 1 db Csákberény, Gánt hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2032. |  | x | x
25. | Mecsér medence erősáramú és írányítástechnikai felújítás | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
26. | Balinka medence erősáramú és írányatástechnikai rendszer felújítása. | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
27. | Elektromos energiarendszerek felújítása 1db Mór kistérségi vízmű | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
28. | Balinkai tolózár akna erősáramú és írányítástechnikai rendszer felújítása | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
29. | Kajmát I-es sz. kút erősáramú szekrény cseréje 1db Bodajk I-es sz. kút | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
30. | Kajmát II-es sz. kút erősáramú szekrény cseréje 1db Bodajk II-es sz. kút | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2020. |  | x
31. | Csákberényi 2x150 m3 medence építémény bejárati ajtó cseréje 2 db ( 100x194, 100x223 ) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
32. | Mór 1000-es medence PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
33. | Mór 100-as medence PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
34. | Felső zóna nyomásfokozó PLC csere és kommunikáció átépítése | nem | Mór Város Önkormányzata | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2022.
35. | Bodajk Vásártéri tolózár akna erősáramú és írányítástechnikai rendszer felújítása indukciós mérő beépítésével | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
36. | Csókakő III-as-ban PLC csere és Grundfos nyomásfokozó vezérlő egység beépítése frekvenciaváltókkal | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
37. | Mór Timári vízfolyás feletti (NA 300) csőhíd felújítás 1db Mór III-as zóna hálózat és Nagyvelegi vízfolyás feletti NA 300 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
38. | Átadási pont vill.kapcs.szekr.és irányít.techn.átalakítás 1db Gánt átadási pont hálózat | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
39. | Csákberényi medence és átadási pont erősáramú és ir.tech rendszerének felújítása | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
40. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka-Mecsér, Dorschner út 1-11 103 fm NA 80 AC -ről NA 110 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 2300 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
41. | Csókakő III. 2x50 m3 medence ajtók és víztér ajtók cseréje 4 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 300 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2021. |  | x
42. | Csókakő IV. 50 m3 medence ajtó és víztér ajtó csere 2 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 150 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2022. |  | x
43. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre bekötés felújításokkal I. II. ütem tervezése | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2022. |  | x
44. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Bányász u. 600 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 10000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2022. |  | x
45. | Bodajk, Kajmát kutak I. számú tr. Állomás felújítása (tr. Csere 250 kVA, szekrénycsere, köf. Veztekézés csere, HS csere túlfeszesre, kif. Leszálló, mérőszekrény) | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2022. | 2022. |  | x
46. | Balinka bánya után Galya-patak feletti NA 250 csőhíd cseréje 18 fm | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2023. |  | x
47. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal I. ütem 300 fm | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 6000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2023. |  | x
48. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Mór, Május 1. u. 400 fm NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 8000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2023. |  | x
49. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Balinka-Mecsér, Dorschner út 2-12 78 fm NA 63 vascső -ről NA 110 KPE-re | igen | Mór Város Önkormányzata* | 1800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2023. | 2023. |  | x
50. | Vascsöves vízbekötés felújítás - Mór 4150 fm 3/4", 90 fm 1" csőcsere (590 db), - Bakonycsernye 2920 fm 3/4" csőcsere (365 db) -Balinka 8 fm 3/4" (1 db) csőcsere -Bodaj | nem | Mór Város Önkormányzata* | 135600 | Forráshiány | 2024. | 2033. |  |  | x
51. | Csomópont felújítás Mór összesen Mór hálózat 3 db/év | nem | Mór Város Önkormányzata* | 9900 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2020. | 2032. |  | x | x
52. | Csomópont felújítás évente 1 db Csókakő | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2033. |  | x | x
53. | Csomópont felújítás évente 1 db Söréd | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2021. | 2033. |  | x | x
54. | Bakonycsernye, Arany J. u. NA 80 AC vezeték cseréje D110 KPE csőre, bekötés felújításokkal II. ütem 300 fm | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 6000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
55. | Mór, Dózsa u. 3. patak feletti csőhíd felújítása NA 250 1 db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
56. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Kiserdő u. 500 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 9000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
57. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése Alkotmány u. 350 fm, NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 7300 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
58. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltása, védelembe helyezése , Iskola u. ( volt Úttörő u). 300 fm NA 110 KPE | igen | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2027. |  |  | x
59. | Mélyfúrású kutak épület, építményeinek felújítása 6db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 3000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2026. |  |  | x
60. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek felújítása 3db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2027. |  |  | x
61. | Mélyfúrású kutak gép, berendezéseinek pótlása 3db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 4800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
62. | Mélyfúrású kutak irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
63. | Vízműtelep épület, építményeinek felújítása 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
64. | Vízműtelep irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 2db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 5000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
65. | Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek felújítása 7db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 1400 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
66. | Vízkezelő létesítmények gép, berendezéseinek pótlása 7db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2800 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2026. |  |  | x
67. | Vízkezelő létesítmények irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 8db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
68. | Ivóvízhálózat gerincvezetékeinek felújítása 33700fm | igen | Mór Város Önkormányzata* | 842500 | Forráshiány | 2021. | 2032. |  |  | x
69. | Ivóvízhálózat házi bekötéseinek felújítása 3300db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 330000 | Forráshiány | 2021. | 2032. |  |  | x
70. | Ivóvízhálózat szerelvényeinek felújítása 710db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 71000 | Forráshiány | 2021. | 2032. |  |  | x
71. | Víztárolók épület, építményeinek felújítása 21db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 21000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
72. | Víztárolók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 42db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 26250 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
73. | Nyomásfokozók épület, építményeinek felújítása 13db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6500 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
74. | Nyomásfokozók gép, berendezéseinek felújítása 22db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 6600 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2024. |  |  | x
75. | Nyomásfokozók gép, berendezéseinek pótlása 22db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 13200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2027. |  |  | x
76. | Nyomásfokozók irányítástechnikájának, energiaellátásának felújítása 27db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 22950 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2025. | 2025. |  |  | x
77. | Bakonycsernye Kisgyón vezetékcsere tervezése I. II. III. ütem | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2027. | 2027. |  |  | x
78. | Bakonycsernye Kisgyón vezeetékcsere I. ütem 850 fm D110 KPE | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1700 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2030. | 2030. |  |  | x
79. | Bakonycsernye Kisgyón vezeetékcsere II. ütem 600 fm D110 KPE | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2031. | 2031. |  |  | x
80. | Bakonycsernye Kisgyón vezeetékcsere III. ütem 600 fm D110 KPE | tervdokumentáció műszaki tartalmától függően | Mór Város Önkormányzata* | 1200 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2032. | 2032. |  |  | x
81. | Veszélyes közelségű vezetékek kiváltásának tervezése | igen | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2033. |  |  | x
82. | Veszélyes közelségű közüzemi vezetékek cseréje | igen | Mór Város Önkormányzata* | 20000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2024. | 2033. |  |  | x
83. | Mór, Lovarada utca NA 80, NA 100 AC vezeték cseréje D110 KPE-re | nem | Mór Város Önkormányzata* | 13000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2033. |  |  | x
84. | Bakonycsernye, Rózsa u. csőhíd csere 19 fm NA 150 | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2033. |  |  | x
85. | Nagyveleg csomópont felújítás évente 1db | nem | Mór Város Önkormányzata* | 2000 | Vagyonkezeléses ÉCS | 2026. | 2033. |  |  | x
…
* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód
*** amennyiben pénzügyi forrás az adott feladat elvégzésére nem áll rendelkezésre, ezt jelölni kell "forráshiány" kifejezéssel
**** a megfelelő időtávot x-el kell jelölni